동물실 (L-101) 사용 수칙

*청결한 실험환경 유지를 위해 다음 사항을 지켜주세요.

I. 복장 및 출입문 관리

- 실험가운을 반드시 착용.

- 실험용 장갑을 착용하고 알코올로 장갑 소독.

- 실험도중 실험실 문은 반드시 닫는다.

  - 출입 이외에는 외부와의 접촉을 최소화 합니다.

II. 클린벤치의 사용 및 관리

- 클린벤치는 세포배양용 클린벤치 수준의 청결도를 유지해야 합니다.

  - 사용 전후에 알코올 소독

  - 사용 후 UV 점등 (밤에는 소등)

  - 클린벤치 안에는 실험도구 및 각종 물건을 쌓아두지 마십시오.

III. 마우스 케이지 관리

- 케이지는 HEPA 필터로 멸균된 공기만 유입되는 것이 원칙이므로 클린벤치에서만 덮개를 열 수 있음.

- 마우스 케이지는 주 1-2회 교환해 주어야 합니다.

- 깔집이 젖어 있거나 배설물로 과도하게 오염된 경우 즉시 케이지를 교환.

- 케이지는 사용 후 바로 세척하여 멸균 (autoclave).

- 원형/사각형 고무덮개가 잘 밀폐되어 있는 지 확인.

- 케이지에 급여하는 물은 멸균수를 공급.

- 한 케이지당 마우스 수는 5마리 이하로 제한.

- 마우스는 새끼가 태어난 후로부터 3주 후 반드시 분리하여 재교배 방지.

IV. 정리정돈 및 청소

- 실험 후에는 주변정리, 바닥청소를 한다

- 감염성 폐기물과 일반쓰레기를 잘 구분하여 폐기

- 깔집과 사료는 멸균된 것이니 사용 후 입구를 잘 막아 오염을 최소화 해 주십시오.

식품생의학실험실(3494)